ANEXO 1

OBRA: CDI- JARDIN SOLES

Se solicita la adquisición de los siguientes materiales en las cantidades y especificaciones que a continuación se detallan:

| Descripción | U. Comercial | Cantidad | Precio $ |
| --- | --- | --- | --- |
| Caño Semipesado PVC 25mm | Tira x 3m | 60 |  |
| Caño Semipesado PVC 22mm | Tira x 3m | 70 |  |
| Caño corrugado 3/4" | Rollo x 25m | 2 |  |
| Conector PVC 25mm | Unidad | 100 |  |
| Conector PVC 22mm | Unidad | 130 |  |
| Union PVC 25mm | Unidad | 80 |  |
| Union PVC 22mm | Unidad | 90 |  |
| Curva PVC 25mm | Unidad | 30 |  |
| Curva PVC 22mm | Unidad | 70 |  |
| Pegamento PVC x 250cm3 | Unidad | 4 |  |
| Caja Chapa rectangular 5x10cm | Unidad | 70 |  |
| Caja Chapa mignon 5x5cm | Unidad | 20 |  |
| Caja Chapa octogonal | Unidad | 50 |  |
| Caja Chapa cuadrada 10x10cm | Unidad | 8 |  |
| Caja p/térmicas embutir 24 módulos | Unidad | 2 |  |
| Cable unipolar 1,5mm BLANCO ‐ IMSA o Prysmian | m | 500 |  |
| Cable unipolar 2,5mm ROJO ‐ IMSA o Prysmian | m | 1200 |  |
| Cable unipolar 4mm TIERRA ‐ IMSA o Prysmian | m | 300 |  |
| Cable TPR 5x2,5mm ‐ IMSA o Prysmian | m | 15 |  |
| Cable subterráneo 4x6mm ‐ IMSA o Prysmian | m | 60 |  |
| Cable subterráneo 3x4mm ‐ IMSA o Prysmian | m | 10 |  |
| Bastidor rectangular | Unidad | 70 |  |
| Tapa rectangular | Unidad | 70 |  |
| Interruptor termomagnetico 2 x 10A SIEMEMS O SCHNEIDER | Unidad | 7 |  |
| Interruptor termomagnetico 2 x 15A SIEMEMS O SCHNEIDER | Unidad | 5 |  |
| Interruptor termomagnetico 2 x 20A SIEMEMS O SCHNEIDER | Unidad | 2 |  |
| Disyuntor diferencial 4 x 40A SIEMEMS O SCHNEIDER | Unidad | 2 |  |
| Contactor 2A Bobina 24V - MONTERO | Unidad | 2 |  |
| Guardamotor 10A - MONTERO | Unidad | 2 |  |
| Transformador 220 x 24V | Unidad | 1 |  |
| Interruptor 3 posiciones (encendido - apagado - manual) | Unidad | 2 |  |
| Automático tanque | Unidad | 3 |  |
| Gabinete chapa con contrafrente 45x45x22,5 | Unidad | 1 |  |
| Riel DIM 40cm | Unidad | 2 |  |
| Módulo interruptor de 1 punto | Unidad | 15 |  |
| Módulo tomacorriente 10A | Unidad | 50 |  |
| Módulo tomacorriente 20A | Unidad | 10 |  |
| Módulo tapa ciega | Unidad | 150 |  |
| Cinta aisladora (10mts) | Unidad | 10 |  |
| Jabalina 3/8 x 1,5m + Morseto | Unidad | 1 |  |
| Cable cobre desnudo de 10 mm2 | Unidad | 3 |  |

Total    $ _______

Se solicita materiales de primera calidad y normalizados según normas IRAM.

Lugar de descarga: Corralón municipal – Trenque Lauquen.

# Text boxes

Municipalidad de Trenque Lauquen

Subsecretaría de Gestión de Obras Públicas