Aclaración a especificaciones anexas a Licitación Privada 32/2022

- ECOGRAFO DOPPLER COLOR CON TRES TRANSDUCTORES

- Transductores: convexo (3.5 a 5 Mhz), lineal (7.5 mhz o mayor) para doppler color periférico y partes blandas, y Sectorial (cardiológico pediátrico)

- Monitor con retroiluminación LED de 15” o mayor.

- Disco Duro de estado sólido

- Sistema portátil ligero. Se valorarán baterías para funcionamiento autónomo, no excluyente.

- Diseño de reportes para todas las aplicaciones

- Procesamiento de la imagen en dato crudo

- Carro Base

- Video printer

- Uso adulto, pediátrico y neonato

- APLICACIONES: ABDOMINAL, OBSTETRICIA, GINECOLOGÍA, PEQUEÑAS PARTES, MUSCULOESQUELÉTICO, VASCULAR, VASCULAR PERIFÉRICO, UROLOGÍA, CARDÍACO, TRANSCRANEAL.

- MODO DE OPERACIÓN: Modo B, Modo M, Modo M-Anatómico, M-Color y M-Curvo, Doppler Color, Power Doppler Imaging, Power Doppler Imaging Directional, B- Flow, Doppler pulsado de alto PRF, Doppler continúo, Doppler Tisular, Semicuantitativa

- Opcionales: Elastografía, 3D/4D, Contraste.

- Aprobado por ANMAT.

- Equipamiento y accesorios nuevos, sin uso y no deberá estar discontinuada su fabricación.

- Software y hardware completo para su correcta utilización con licencias originales.

- Manuales del usuario en español.

- Se deberá entregar el equipo con todos aquellos dispositivos o elementos de interconexión, accesorio de uso, anclaje o fijación para su correcto funcionamiento

- Mantenimientos: preventivos durante la garantía vigente sin costo. Luego del último mantenimiento preventivo, presentar informe de la situación del equipo para planificar futuros mantenimientos. Incluirá las actualizaciones vigentes hasta la fecha.

- Especificar el año de comienzo de fabricación y garantizar la provisión de repuestos por lo menos durante 10 años.

- Presentar referencias de equipos instalados en instituciones de salud del país.

- Con la entrega del equipamiento realizar capacitación de uso.

- TRANSDUCTOR CARDIOLÓGICO PEDIÁTRICO

Transductor cardiológico pediátrico compatible con el equipo general electric logic F8 existente en el servicio.