## Hoja1
CANTIDAD |  | DESCRIPCIÓN (Instalación eléctrica) | P. UNITARIO | MARCA
300 | u | Caja de embutir octogonal chica PVC
400 | u | Caja de embutir rectangular PVC
200 | u | Caja de embutir mignon PVC
10 | u | Caja de embutir DIN 12 bocas PVC (p/térmicas)
50 | u | Caño PVC Rígido Ø20mm x 3.00mts (color blanco)
40 | u | Caño PVC Rígido Ø22mm x 3.00mts (color blanco)
30 | u | Caño PVC Rígido Ø25mm x 3.00mts (color blanco)
20 | u | Caño FLEX Reforzado Blanco Ø 22mm x 25mts
15 | u | Caño FLEX Reforzado Blanco Ø 25mm x 25mts
1000 | u | Union PVC ref Ø 22mm
1000 | u | Uniones PVC ref Ø 20mm
1000 | u | Conectores PVC Ø 20mm
10 | u | Caja medidor monofasico POLIC C/tapa
10 | u | Caja estanca p/pilar 8 polos
10 | u | Caño pilar Ø 1 1/2" x 3mts pesado doble aisl.homologado
10 | u | Jabalina Ø 1/2" x 1.50mts c/morseto - homologado
600 | u | Bastidor rectangular 5x10cm modelo verona regina
600 | u | Tapas bastidor 5x10cm color bco. modelo verona regina
250 | u | Modulo combinacion modelo verona
600 | u | Modulo tomacorriente 10A modelo verona
400 | u | Modulo interruptor 1 punto modelo verona
400 | u | Modulo tapa ciega modelo verona
1000 | ml | Cable unipolar 4mm color celeste
1000 | ml | Cable unipolar 4mm color rojo
1000 | ml | Cable unipolar 2.5mm color celeste
1000 | ml | Cable unipolar 2.5mm color marron
1000 | ml | Cable unipolar 2.5mm color verde/amarillo
1000 | ml | Cable unipolar 1.5mm color negro
1000 | ml | Cable paralelo 2 x 1mm color blanco
200 | ml | Cable subterráneo 3x4mm (Tipo Sintenax)
30 | u | Rollo cinta aisladora x 20mts (color negro)
20 | u | Interruptor diferencial 2x40a 30ma
30 | u | Inerruptor termomagnético 2 x 20a 4,5ka
30 | u | Inerruptor termomagnético 2 x 25a 4,5ka
30 | u | Inerruptor termomagnético 2 x 16a 4,5ka
LUGAR DE DESCARGA: Corralón de Materiales en Trenque Lauquen.
ACLARACIÓN: Cotizar materiales de 1º calidad y aclarar las marcas de cada item, se tendrán en cuenta al momento de realizar el informe técnico correspondiente, desde la Subsecretaría de Gestión de Obras Públicas.
Municipalidad de Trenque Lauquen
Dirección de Servicios Públicos y Corralón