CARPINTERIA EP Nº1

Los materiales solicitados son para fabricar 5 puertas como el plano adjunto.

Designación

Ubicación: Pasillo central

Cantidad: 5 (hoja de abrir derecha)

Marco: Aluminio anonizado blanco

Hojas: Dos hojas de abrir Aluminio ½ Vidriera

Herrajes: Sistema de cerradura con barra antipánico

Observaciones: Con umbral de acero inoxidable – Apertura hacia exterior