|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION cot. 6735** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** |
| **RED DOMICILIARIA DE AGUA** |   |   |   |   |
| **CORRIENTE** |   |   |   |   |
| Cañería PVC JE 75 mm incluyendo acc. | metro | 438 |   |   |
| Cañería PVC JE 90 mm incluyendo acc. | metro | 438 |   |   |
|   |   |   |   |   |
| **RED DOMICILIARIA CLOACAL** |   |   |   |   |
| Cañería PVC JE 160 mm x 3,2 mm | metro | 536 |   |   |
| Registros | unidad | 10 |   |   |
|   |   |   |   |   |
| **COLECTOR CLOACAL** |   |   |   |   |
| Cañería PVC JE 250 mm x 4,9 mm | metro | 380 |   |   |
| Registros | unidad | 4 |   |   |
| Antecámara | unidad | 1 |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | **TOTAL** |  |
|   |   |   |   |   |