| DESCRIPCION cot. 6735 | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RED DOMICILIARIA DE AGUA |  |  |  |  |
| CORRIENTE |  |  |  |  |
| Cañería PVC JE 75 mm incluyendo acc. | metro | 438 |  |  |
| Cañería PVC JE 90 mm incluyendo acc. | metro | 438 |  |  |
| RED DOMICILIARIA CLOACAL |  |  |  |  |
| Cañería PVC JE 160 mm x 3,2 mm | metro | 536 |  |  |
| Registros | unidad | 10 |  |  |
| COLECTOR CLOACAL |  |  |  |  |
| Cañería PVC JE 250 mm x 4,9 mm | metro | 380 |  |  |
| Registros | unidad | 4 |  |  |
| Antecámara | unidad | 1 |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |